АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  17.07.2019  №  178-р

О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Смоленского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, в целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально культурной сферы Смоленского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – Комиссия).

2. Утвердить положение о Комиссии (приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии (приложение 2).

4. Утвердить программу проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду   (приложение 3).

5. Утвердить График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 4).

6. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Игнатенкова Г.В.).

Исполняющий полномочия

Главы муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                          Г.В.Игнатенкова

Приложение 1

Утверждено распоряжением

Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

от     17.07.2019     №       178-р      .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг.

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. (далее – Комиссия) устанавливает задачу, функции, права и порядок работы Комиссии.

1.2. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг.

1.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утверждаемым Администрацией Смоленского района графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки

- Организация деятельности Комиссии

2.1.   Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей на территории муниципальных образований района и в целом теплоснабжающих организаций проводится и определяется Комиссией не позднее 27 сентября текущего года.

- Задачи и функции Комиссии

3.1. Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии.

3.2 Основными функциями Комиссии являются:

3.2.1. Осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой III, IV Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.;

3.2.2. Оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду;

3.2.3. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

- Права Комиссии

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:

4.1. Разрабатывать и вносить предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций к работе в отопительный период.

4.2. Запрашивать необходимые документы у теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей.

4.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду

- Порядок работы комиссии

5.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

5.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется Председателем комиссии.

5.3. Председатель Комиссии:

а) возглавляет работу Комиссии;

б) руководит деятельностью Комиссии;

г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

д) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

5.4. Секретарь Комиссии:

а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.

5.5. Члены Комиссии:

а) изучают представленные материалы;

б) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  и потребителей тепловой энергии.

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются всеми членами комиссии.

Приложение 2

Утвержден распоряжением

Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

от    17.07.2019     №      178-р    .

СОСТАВ 
Комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов

| Председатель Комиссии |
| --- |
| Павлюченкова Ольга Николаевна | Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| Заместитель Председателя Комиссии |
| Игнатенкова Галина Викторовна | Заместитель Главы муниципального образования - начальник управления ЖКХ, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| Секретарь комиссии |
| Попкова Надежда Викторовна | Специалист 1 категории управления ЖКХ, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| Члены комиссии |
| Лонщакова Ирина Викторовна | Председатель комитета по образованию |
| Арбузова Светлана Анатольевна | Главный специалист отдела по культуре, спорту и туризму |
| Альферович Алексей Леонтьевич | И.о. заместителя руководителя межрегионального технологического управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Главы сельских поселений Смоленского района Смоленской области | По согласованию, в зависимости от территориальности расположения объекта проверки |

Приложение 3

Утверждена распоряжением

Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

от    17.07.2019       №      178-р    .

Программа 
проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов Комиссией муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

- Общие положения

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2 Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих,  и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений содержащихся в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении № 4.

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.0.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- лиц осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки

2.1. При проверке рассматривается выполнение требований Программы проведения готовности к отопительному периоду 2019-2020 года (далее - Программа).

2.2.  Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.3. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

2.5. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения, в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6.  При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.10.  Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.

## Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета  реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими  организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9,10  пункта 3.1 настоящей программы.

## Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией оцениваются:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за ранее поставленную тепловую энергию;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение 4

Утвержден распоряжением

Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

от     17.07.2019     №      178-р       .

Перечень и график проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2019-2020 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципальных образований Смоленского района

| № п/п | Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке | Объекты | Сроки проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Котельная д. Новые Батеки Котельная д.Старые Батеки Котельная д Ракитня – 2 Котельная с. Ольша | 9-11 сентября 2019 г. | В соответствии с Требованиями по готовности к отопительному периоду 2019-2020 года для теплоснабжающих организаций |
| 2. | ООО «Коммунальщик «Талашкино» | Котельная д. Талашкино Котельная д. Фленово Котельная д. Семенково | 28-30 августа 2019 г. |  |
| 3. | ОАО «САРС-Катынь» | Котельная Авторемзавод | 15-16 августа 2019 г. |  |
| 4. | ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России/ ИП Сусенков В.В. | Котельная д. Сан. Борок Тепловая сеть д. Сан. Борок | 4-6 сентября 2019 г. |  |
| 5. | ООО «Коммунальные системы «Катынь» | Котельная с. Катынь Котельная д. Сметанино | 19-21 августа 2019 г. |  |
| 6. | МУП «Печерские коммунальные системы» | Котельная с. Печерск | 13-15 сентября 2019 г. |  |
| 7. | ООО «Коммунальные системы «Кощино» | Котельная д. Кощино | 27-29 августа 2019 г. |  |
| 8. | МУЭП «Корохоткинское» | Котельные д. Плембаза Котельные д. Гедеоновка | 10-13 сентября 2019 г. |  |
| 9. | ООО «Каскад» | ЦТП д. Богородицкое | 20-22 августа 2019 г. |  |
| 10. | ООО «Коммунальные системы «Жуково» | Котельная д. Жуково Котельная д. Стабна Котельная д. Покорное Котельная д. Дивасы | 18-20 сентября 2019 г. |  |
| 11. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» | Котельная с. Пригорское | 26-28 августа 2019 |  |
| 12. | ООО «ОТЭН» | Котельная с. Каспля | 17-19 сентября 2019 г. |  |
| 13. | ЖЭ(К)О №1 г. Смоленск филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО | Котельная в/ч Старые Батеки | 23-24 сентября 2019 г. |  |
| 14. | ЗАО «ТК «Соколья гора | Котельная д. Соколья гора | 24-25 сентября 2019 |  |
|  | Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке |  | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1. | МБУК КТ «Районный дом культуры» |  | 26.08.2019 | В соответствии с Требования по готовности к отопительному периоду 2019-2020 года для потребителей тепла |
| 2. | Сметанинский КСК |  | 16.08.2019 |  |
| 3. | Сыр-Липецкий СДК |  | 30.08.2019 |  |
| 4. | Апольинский СК |  | 30.08.2019 |  |
| 5. | Денисовский СДК |  | 03.09.2019 |  |
| 6. | Замощанский СДК |  | 03.09.2019 |  |
| 7. | Моготовский СДК |  | 29.08.2019 |  |
| 8. | Козинский СДК |  | 21.08.2019 |  |
| 9. | Кощинский СДК |  | 30.08.2019 |  |
| 10. | Жуковский СДК |  | 11.09.2019 |  |
| 11. | Талашкинский СДК |  | 28.08.2019 |  |
| 12. | Катынский СДК |  | 15.08.2019 |  |
| 13. | Гнездовский СДК |  | 09.08.2019 |  |
| 14. | МБОУ Богородицкая СШ |  | 21.08.2019 |  |
| 15. | МБОУ Гнездовская СШ |  | 09.08.2019 |  |
| 16. | МБОУ Катынская СШ |  | 14.08.2019 |  |
| 17. | МБОУ Кощинская СШ |  | 30.08.2019 |  |
| 18. | МБОУ Печерская СШ |  | 13.09.2019 |  |
| 19. | МБОУ Пригорская СШ |  | 23.08.2019 |  |
| 20. | МБОУ Синьковская СШ |  | 12.09.2019 |  |
| 21. | МБОУ Сметанинская СШ |  | 18.08.2019 |  |
| 22. | МБОУ Стабенская СШ |  | 11.09.2019 |  |
| 23. | МБОУ Талашкинская СШ |  | 28.08.2019 |  |
| 24. | МБОУ Трудиловская СШ |  | 04.09.2019 |  |
| 25. | МБОУ Дивасовская ОШ |  | 07.08.2018 |  |
| 26. | МБОУ Моготовская ОШ |  | 29.08.2019 |  |
| 27. | МБДОУ д/с «Березка» |  | 11.09.2019 |  |
| 28. | МБДОУ д/с «Зернышко» |  | 15.08.2019 |  |
| 29. | МБДОУ д/с «Ласточка» |  | 14.08.2019 |  |
| 30. | МБДОУ д/с «Клеверок» |  | 09.08.2019 |  |
| 31. | МБДОУ д/с «Золотая рыбка» |  | 13.09.2019 |  |
| 32. | МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» |  | 11.09.2019 |  |
| 33. | МБДОУ д/с «Колосок» |  | 26.08.2019 |  |
| 34. | МБДОУ д/с «Солнышко» дер. Пригорское |  | 26.08.2019 |  |
| 35. | МБДОУ д/с «Русь» |  | 30.08.2019 |  |
| 36. | МБДОУ д/с «Солнышко», дер. Сметанино |  | 19.08.2019 |  |
| 37. | МБДОУ д/с «Светлячок» |  | 21.08.2019 |  |
| 38. | МБДОУ д/с «Улыбка» |  | 28.08.2019 |  |
| 39. | МБДОУ д/с «Колокольчик» |  | 06.09.2019 |  |
| 40. | МБДОУ д/с «Теремок» |  | 12.09.2019 |  |
| 41. | МБОУ « Чекулинская СШ» |  | 06.09.2019 |  |
| 42. | МБОУ «Хохловская СШ» |  | 06.09.2019 |  |
| 43. | МБОУ «Сыр-Липецкая СШ» |  | 30.08.2019 |  |
| 44. | МБОУ « Ольшанская ОШ» |  | 07.08.2019 |  |
| 45. | МБОУ « Касплянская СШ» |  | 12.09.2019 |  |
| 46. | МБОУ «Михновская СШ» |  | 06.09.2019 |  |
| 47. | МБОУ «Лубнянская начальная школа-детский сад» |  | 06.09.2019 |  |
| 48. | МБОУ «Волоковская СШ» |  | 03.09.2019 |  |
| 49. | МБОУ « Верховская СШ» |  | 09.09.2019 |  |
| 50. | МБОУ «Архиповская ОШ» |  | 16.08.2019 |  |
| 51. | Центральная библиотека дер. Н.Батеки |  | 10.09.2019 |  |
| 52. | Касплянская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 53. | Бубновская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 54. | Михновская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 55. | Волоковская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 56. | Замощанская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 57. | Денисовская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 58. | Синьковская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 59. | Лоинская библиотека |  | 10.09.2019 |  |
| 60. | Почаевский сельский клуб |  | 23.08.2019 |  |
| 61. | Бубновский сельский клуб |  | 23.08.2019 |  |
| 62. | Лубнянский сельский клуб |  | 05.09.2019 |  |
| 63. | Лоинский сельский клуб |  | 03.09.2019 |  |
| 64. | Волоковской сельский дом культуры |  | 03.09.2019 |  |
| 65. | Верховский сельский дом культуры |  | 09.09.2019 |  |
| 66. | Санниковский сельский дом культуры |  | 09.09.2019 |  |
| 67. | Русиловский сельский дом культуры |  | 09.09.2019 |  |
| 68. | ООО «ЖЭО «Пригорское» | МКД с. Пригорское | 26.08.2019 |  |
| 69. | ООО «ЖЭО «Талашкино» | МКД с. Талашкино | 29.08.2019 |  |
| 70. | ООО «Коммунальные системы «Богородицкое» | МКД д. Богородицкое | 21.08.2019 |  |
| 71. | ООО «Коммунальщик «Талашкино» | МКД с. Талашкино | 28.08.2019 |  |
| 72. | ООО «ЖЭО «Кощино» | МКД д. Кощино | 30.08.2019 |  |
| 73. | ООО «Печерское» | МКД с. Печерск | 13.09.2019 |  |
| 74. | ООО «ЖЭК» | МКД с. Печерск | 13.09.2019 |  |
| 75. | ООО «ЖЭО «Гнездово» | МКД д. Новые Батеки, Ракитня-2, Старые Батеки, с. Ольша | 09.08.2019 |  |
| 76. | ООО «ЖЭО «Жуково» | МКД д. Жуково, д. Дивасы | 07.08.2019 |  |
| 77. | ООО «ЖЭО» | МКД д. Жуково | 11.09.2019 |  |
| 78. | МУЭП «Корохоткинское» | МКД д. Плембаза, д. Гедеоновка | 12.09.2019 |  |
| 79. | ООО «Катынское ЖКХ» | МКД д. Сметанино, с. Катынь | 15.08.2019 |  |
| 80. | ОАО «САРС-Катынь» | МКД п. Авторемзавод | 14.08.2019 |  |
| 81. | ООО «Главное управление жилищным фондом» | МКД в/ч Старые Батеки | 06.09.2019 |  |
| 82. | ООО «Смолград» | МКД с. Каспля | 12.09.2019 |  |
| 83. | ООО «Феникс» | МКД д. Сан Борок | 04.09.2019 |  |
| 84. | СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» |  | 06.09.2019 |  |
| 85. | МБУ ФОК Смоленского района |  | 13.09.2019 |  |

1 экз. в дело

Исп. Попкова Н.В.                         		___________________	    (подпись)

«   17    »     07.     2019 г.

тел.61-17-28

Визы:	Игнатенкова Г.В.	      ________________        __________________

Голактионова И.В.     ________________        __________________

Лыгина Д.В.             ________________        __________________

# Text boxes

Рассылка:

- Главы сельских поселений

- комитет по образованию

- отдел по культуре, спорту и туризму

- управление  ЖКХ, строительства и

коммуникаций

- отдел ГО и ЧС

- предприятия ЖКХ Смоленского района

- прокуратура Смоленского района